# 《福建省城乡供水条例》(2021年4月1日修正，2023年修改裁量权基准)

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城镇供水单位供水管网压力不符合国家及本省规定的标准的 | 《福建省城乡供水条例》第五十五条第三项 供水单位应当遵守下列规定：（三）按照规定设置供水管网水压测试点，并保证供水管网压力符合城乡供水水压标准。 | 《福建省城乡供水条例》第六十一条第一项 违反本条例规定，城镇供水单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城镇供水主管部门责令限期改正，处三万元以上十万元以下罚款：（一）供水管网压力不符合国家及本省规定的标准； | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处3万元以上6万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 造成一般危害后果的 | 处6万元以上8万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的 | 处8万元以上10万元以下的罚款 | 责令限期改正 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 城镇供水单位未按照规定对供水设施进行清洗、消毒的 | 《福建省城乡供水条例》第十九条第四款 供水单位应当使用符合国家和地方标准的净水剂、消毒剂等涉及饮用水卫生安全的产品，并按照卫生规范要求定期对供水设施进行清洗、消毒。 | 《福建省城乡供水条例》第六十一条第二项 违反本条例规定，城镇供水单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城镇供水主管部门责令限期改正，处三万元以上十万元以下罚款：（二）未按照规定对供水设施进行清洗、消毒的； | 轻微 | 影响500户以下用户的 | 处3万元以上6万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 影响500户以上1000户以下用户的 | 处6万元以上8万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 影响1000户以上用户的 | 处8万元以上10万元以下的罚款 | 责令限期改正 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 城镇供水单位新建、改造项目使用不符合标准的供水设备、管材、配件的 | 《福建省城乡供水条例》第二十六条第一款 城乡供水单位采购使用的水处理设施、输配水管材、饮用水处理材料和化学药剂等应当符合国家、行业或者地方标准，确保安全卫生用水，禁止使用不符合标准的供水设备、药剂等。 | 《福建省城乡供水条例》第六十一条第三项 违反本条例规定，城镇供水单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城镇供水主管部门责令限期改正，处三万元以上十万元以下罚款：（三）新建、改造项目使用不符合标准的供水设备、管材、配件的； | 轻微 | 影响500户以下用户的 | 处3万元以上6万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 影响500户以上1000户以下用户的 | 处6万元以上8万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 影响1000户以上用户的 | 处8万元以上10万元以下的罚款 | 责令限期改正 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 城镇供水单位未履行通知义务擅自停止供水或者在供水设施发生故障后未及时抢修的 | 《福建省城乡供水条例》第五十八条 供水单位因工程施工、设施检修或者突发事件等原因需计划性停水或降低水压，应当提前二十四小时通知用户；因发生灾害或者紧急事故不能提前通知的，应当在抢修的同时对外发布抢修信息，并按照有关规定及时通知用户。 连续停水二十四小时以上的，地方人民政府应当组织供水相关单位采取临时供水设施，并及时通知用户，保证居民基本生活用水的需要。 | 《福建省城乡供水条例》第六十一条第四项 违反本条例规定，城镇供水单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城镇供水主管部门责令限期改正，处三万元以上十万元以下罚款：（四）未履行通知义务擅自停止供水或者在供水设施发生故障后未及时抢修的； | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处3万元以上6万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 造成一般危害后果的 | 处6万元以上8万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的 | 处8万元以上10万元以下的罚款 | 责令限期改正 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 城镇供水单位未按照规定开展水质检测工作的 | 《福建省城乡供水条例》第十九条第二款 城镇供水单位应当完善水质检测设施，按照国家和地方规定的水质检测项目、频次、方法，对出厂水、管网末梢水等进行检测，建立检测档案，并向城乡供水、卫生主管部门报送检测结果。 第五十二条 供水单位对城镇住宅供水设施实施统一维护和管理，应当建立健全设施维护、清洗消毒、水质检测、持证上岗、档案管理、应急和安全防范等制度，确保供水设施完好，配备专职或者兼职安全生产、卫生管理人员，每月对水质进行检测，每季度至少对供水设施进行一次清洗、消毒，保证供水水质符合国家标准，并向用户公布。 | 《福建省城乡供水条例》第六十一条第五项 违反本条例规定，城镇供水单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城镇供水主管部门责令限期改正，处三万元以上十万元以下罚款：（五）未按照规定开展水质检测工作的。 | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处3万元以上6万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 造成一般危害后果的 | 处6万元以上8万元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的 | 处8万元以上10万元以下的罚款 | 责令限期改正 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 擅自将自建供水设施管网系统与城乡公共供水管网系统连接的； | 《福建省城乡供水条例》第三十条第二款 新建城镇住宅供水设施由建设单位或者产权人自行建设的，其设计方案应当征求供水单位的意见，采用符合标准的产品、材料和设备，竣工后经供水单位验收合格，方可接入公共供水管网系统。 | 《福建省城乡供水条例》第六十三条第一款第一项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城乡供水主管部门责令改正，处一万元以上五万元以下罚款：（一）擅自将自建供水设施管网系统与城乡公共供水管网系统连接的； 第六十三条第二款 有前款第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项所列行为之一，情节严重的，依法在一定时间内停止供水。 | 轻微 | 与城乡公共供水管网系统连接管管径DN100以下的 | 处1万元以上3万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 与城乡公共供水管网系统连接管管径DN100以上DN300以下的 | 处3万元以上4万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 与城乡公共供水管网系统连接管管径DN300以上的 | 处4万元以上5万元以下的罚款 | 责令改正，情节严重的，依法在一定时间内停止供水 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 在城乡供水设施上直接装泵抽水或者安装影响正常供水的其他设施的 | 《福建省城乡供水条例》第四十一条第一款第二项 禁止任何单位和个人实施以下行为：（二）在城乡供水设施上直接装泵抽水或者安装影响正常供水的其他设施； | 《福建省城乡供水条例》第六十三条第一款第二项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城乡供水主管部门责令改正，处一万元以上五万元以下罚款：(二)在城乡供水设施上直接装泵抽水或者安装影响正常供水的其他设施的； | 轻微 | 涉及供水管道在DN100以下的 | 处1万元以上3万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 涉及供水管道在DN100以上DN300以下的 | 处3万元以上4万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 涉及供水管道在DN300以上的 | 处4万元以上5万元以下的罚款 | 责令改正 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 在规定的城乡公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动的 | 《福建省城乡供水条例》第四十七条第二款 在城乡公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内，禁止下列活动： （一）建造建筑物、构筑物； （二）开沟挖渠、挖砂取土、爆破； （三）堆放易燃、易爆、有毒有害物质； （四）在供水管道及其附属设施的地面上种植树木、埋设线杆； （五）其他危害城乡公共供水设施安全的活动。 | 《福建省城乡供水条例》第六十三条第一款第三项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城乡供水主管部门责令改正，处一万元以上五万元以下罚款：（三）在规定的城乡公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动的； 第六十三条第二款 有前款第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项所列行为之一，情节严重的，依法在一定时间内停止供水。 | 轻微 | 涉及供水管道在DN100以下的 | 处1万元以上3万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 涉及供水管道在DN100以上DN300以下的 | 处3万元以上4万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 涉及供水管道在DN300以上的 | 处4万元以上5万元以下的罚款 | 责令改正，情节严重的，依法在一定时间内停止供水 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 转供城乡公共供水的 | 《福建省城乡供水条例》第四十一条第一款第三项 禁止任何单位和个人实施以下行为：（三）转供城乡公共供水； | 《福建省城乡供水条例》第六十三条第一款第四项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城乡供水主管部门责令改正，处一万元以上五万元以下罚款：（四）转供城乡公共供水的； 第六十三条第二款 有前款第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项所列行为之一，情节严重的，依法在一定时间内停止供水。 | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处1万元以上3万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 造成一般危害后果的 | 处3万元以上4万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的 | 处4万元以上5万元以下的罚款 | 责令改正，情节严重的，依法在一定时间内停止供水 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 擅自拆除、改装或者迁移城乡供水设施的 | 《福建省城乡供水条例》第四十九条第一款 任何单位和个人不得擅自拆除、改装、迁移、毁损、掩埋、占压城乡公共供水设施、设备，不得擅自开关公共供水闸门。 | 《福建省城乡供水条例》第六十三条第一款第五项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府城乡供水主管部门责令改正，处一万元以上五万元以下罚款：（五）擅自拆除、改装或者迁移城乡供水设施的。 第六十三条第二款 有前款第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项所列行为之一，情节严重的，依法在一定时间内停止供水。 | 轻微 | 涉及供水管道在DN100以下的 | 处1万元以上3万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 涉及供水管道在DN100以上DN300以下的 | 处3万元以上4万元以下的罚款 | 责令改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 涉及供水管道在DN300以上的 | 处4万元以上5万元以下的罚款 | 责令改正，情节严重的，依法在一定时间内停止供水 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城乡公共供水管网系统直接连接的 | 《福建省城乡供水条例》第四十一条第一款第四项 禁止任何单位和个人实施以下行为：（四）产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城乡公共供水管网系统直接连接。 | 《福建省城乡供水条例》第六十四条 违反本条例规定，产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城乡公共供水管网系统直接连接的，由县级以上地方人民政府城乡供水主管部门责令停止违法行为,限期采取补救措施，处十万元以上五十万元以下罚款。情节严重的，立即停止供水，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 与城市公共供水管道DN100以下连接的 | 处10万元以上30万元以下的罚款 | 责令停止违法行为,限期采取补救措施 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 一般 | 与城市公共供水管道DN100以上DN300以下连接的 | 处30万元以上40万元以下的罚款 | 责令停止违法行为,限期采取补救措施 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 与城市公共供水管道DN300以上连接的 | 处40万元以上50万元以下的罚款 | 责令停止违法行为,限期采取补救措施；情节严重的，立即停止供水 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 违反本条例规定，供水单位无正当理由拒绝受理用水申请或者供水，擅自中止供水或者限水的，或者擅自增设供水条件的 | 《福建省城乡供水条例》第五十六条第三、四、五项 供水单位不得实施下列损害用户权益的行为： （三）无正当理由拒绝受理用水申请或者供水； （四）不按照规定擅自中止供水、限水； （五）违反规定擅自增设供水条件； | 《福建省城乡供水条例》第六十五条 违反本条例规定，供水单位无正当理由拒绝受理用水申请或者供水，擅自中止供水或者限水的，或者擅自增设供水条件的，由县级以上地方人民政府城乡供水主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上一万元以下罚款。 | 不予处罚 | 在责令改正的期限内改正的 | 不予处罚 |  |
|  |  |  |  | 轻微 | 逾期未改正，影响1000户以下用水户用水的 | 逾期不改正的，处3000元以上5000元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 一般 | 逾期未改正，影响1000户以上2000户以下用水户用水的 | 逾期不改正的，处5000元以上8000元以下的罚款 | 责令限期改正 |
|  |  |  |  | 严重 | 逾期未改正，影响2000户以上用水户用水的 | 逾期不改正的，处8000元以上10000元以下的罚款 | 责令限期改正 |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 |  |  | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 窃水或者擅自改变用水性质的 | 《福建省城乡供水条例》第四十二条 用户不得采取故意损坏水表、私自开启水表封印等形式窃水。用户窃水造成用水不能依表计量的，按照单位时间管径流量乘以用水时间计量收费： （一）单位时间管径流量，以出水管道在正常供水服务水压下单位时间内的连续流量计算； （二）用水时间无法查明的，居民用户按一百八十日（每日一小时）计算，非居民用户按一百八十日（每日六小时）计算。 第四十三条 禁止擅自改变用水性质。不同类别用水应当分别装表计量，未分别装表计量的，应当从高适用水价。 |  |  | 《福建省城乡供水条例》第六十七条 违反本条例规定，窃水或者擅自改变用水性质的，由县级以上地方人民政府城乡供水主管部门责令改正，除补缴水费外，并处补缴水费三倍以上五倍以下的罚款；造成损失的，依法赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 处补缴水费三倍的罚款 | 责令改正 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 造成一般危害后果的 | 处补缴水费四倍的罚款 | 责令改正 |  |
|  |  |  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的 | 处补缴水费五倍的罚款 | 责令改正 |  |
| 序号 | 违法行为 |  | 违反条款 | 处罚依据 |  | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 其他措施 |  |
| 14 | 城镇供水单位未对负责维护管理的住宅供水设施进行清洗、消毒，或者未按照规定管理导致供水水质不符合国家和地方标准的 |  | 《福建省城乡供水条例》第五十二条 供水单位对城镇住宅供水设施实施统一维护和管理，应当建立健全设施维护、清洗消毒、水质检测、持证上岗、档案管理、应急和安全防范等制度，确保供水设施完好，配备专职或者兼职安全生产、卫生管理人员，每月对水质进行检测，每季度至少对供水设施进行一次清洗、消毒，保证供水水质符合国家标准，并向用户公布。 | 《福建省城乡供水条例》第六十八条 违反本条例规定，城镇供水单位未对负责维护管理的住宅供水设施进行清洗、消毒，或者未按照规定管理导致供水水质不符合国家和地方标准的，由县级以上地方人民政府城乡供水主管部门责令改正，处三万以上十万元以下罚款。 |  | 轻微 | 影响500户以下用户的 | 处3万元以上6万元以下的罚款 | 责令改正 |  |
|  |  |  |  |  |  | 一般 | 影响500户以上1000户以下用户的 | 处6万元以上8万元以下的罚款 | 责令改正 |  |
|  |  |  |  |  |  | 严重 | 影响1000户以上用户的 | 处8万元以上10万元以下的罚款 | 责令改正 |  |