《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》(2016年1月1日施行，2023年修改裁量权基准)

| 序号 | 违法行为 | 定案依据 | 处罚依据 | 违法情节 |  | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 情节 分类 | 违法情节的 详细的描述 |  |  |
| 1 | 燃气汽车加气经营许可证和瓶装燃气供应许可证未年审 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第九条第一款 燃气汽车加气经营许可证和瓶装燃气供应许可证实行年审制度。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第二十九条第一款 燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站（点）违反本规定第九条第一款规定的，由燃气主管部门责令改正；逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以五万元以上十万元以下的罚款，并暂扣燃气汽车加气经营许可证、瓶装燃气供应许可证。整改符合标准的，经核实后应当在二日内发还许可证。 | 不予处罚 | 在燃气主管部门责令改正的期限内改正的 | 不予处罚 |  |
|  |  |  |  | 轻微 | 逾期10日以下 | 由燃气主管部门责令改正；逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以五万元以上六万元以下的罚款，并暂扣燃气汽车加气经营许可证、瓶装燃气供应许可证。整改符合标准的，经核实后应当在二日内发还许可证。 | 逾期的日期从燃气主管部门责令燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站（点）改正未年审行为期满之日起计算。 |
|  |  |  |  | 一般 | 逾期10日以上20日以下 | 由燃气主管部门责令改正；逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以六万元以上九万元以下的罚款，并暂扣燃气汽车加气经营许可证、瓶装燃气供应许可证。整改符合标准的，经核实后应当在二日内发还许可证。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 逾期20日以上 | 由燃气主管部门责令改正；逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以九万元以上十万元以下的罚款，并暂扣燃气汽车加气经营许可证、瓶装燃气供应许可证。整改符合标准的，经核实后应当在二日内发还许可证。 |  |
| 2 | 瓶装燃气经营企业未建立统一的供应站（点）管理制度 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十四条第一款第三项 瓶装燃气经营企业应当加强对其所属供应站（点）的安全、经营、服务管理，并遵守下列规定：（三）应当建立统一的供应站（点）管理制度，包括供应站（点）的供用气合同管理制度、安全生产管理制度、用气环境检查制度、安全教育培训制度、供应站（点）从业人员持证上岗制度等； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十条第一款 燃气经营企业违反本规定第十四条第一款第三项、第五项规定的，由燃气主管部门责令改正；逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销瓶装燃气供应许可证。 | 不予处罚 | 在燃气主管部门责令改正的期限内改正的 | 不予处罚 |  |
|  |  |  |  | 轻微 | 建立的制度缺少1项 | 由燃气主管部门责令改正，逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以五万元以上六万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 建立的制度缺少2项 | 由燃气主管部门责令改正，逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以六万元以上九万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 建立的制度缺少3项以上 | 由燃气主管部门责令改正，逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以九万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销瓶装燃气供应许可证。 |  |
| 3 | 瓶装燃气经营企业未建立超过检验期限、待检测燃气钢瓶和超过使用期限燃气钢瓶的登记、管理、处置制度 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十四条第一款第五项 瓶装燃气经营企业应当加强对其所属供应站（点）的安全、经营、服务管理，并遵守下列规定：（五）应当建立超过检验期限、待检测燃气钢瓶和超过使用期限燃气钢瓶的登记、管理、处置制度； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十条第一款 燃气经营企业违反本规定第十四条第一款第三项、第五项规定的，由燃气主管部门责令改正；逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销瓶装燃气供应许可证。 | 不予处罚 | 在燃气主管部门责令改正的期限内改正的 | 不予处罚 |  |
|  |  |  |  | 轻微 | 建立的制度缺少1项 | 由燃气主管部门责令改正；逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以五万元以上六万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 建立的制度缺少2项 | 由燃气主管部门责令改正；逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以六万元以上九万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 建立的制度缺少3项以上 | 由燃气主管部门责令改正；逾期未改正的，燃气主管部门应当通知城市管理行政执法部门，由城市管理行政执法部门处以九万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销瓶装燃气供应许可证。 |  |
| 4 | 瓶装燃气经营企业回收非本企业燃气钢瓶 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十四条第一款第六项 瓶装燃气经营企业应当加强对其所属供应站（点）的安全、经营、服务管理，并遵守下列规定：（六）禁止回收非本企业燃气钢瓶； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十条第二款 燃气经营企业违反本规定第十四条第一款第六项、第七项规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，没收燃气钢瓶，有违法所得的，没收违法所得，并处以五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销瓶装燃气供应许可证。 | 轻微 | 回收非本企业钢瓶数在20瓶以下 | 责令改正，没收燃气钢瓶，有违法所得的，没收违法所得，并处以五万元以上六万元以下的罚款。 | “瓶”是以回收非本企业燃气钢瓶的实际瓶数为计量单位。 |
|  |  |  |  | 一般 | 回收非本企业钢瓶数在20瓶以上50瓶以下 | 责令改正，没收燃气钢瓶，有违法所得的，没收违法所得，并处以六万元以上九万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 回收非本企业钢瓶数在50瓶以上；造成严重后果的； 二次以上违法的 | 责令改正，没收燃气钢瓶，有违法所得的，没收违法所得，并处以九万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销瓶装燃气供应许可证。 |  |
| 5 | 瓶装燃气经营企业在受理餐饮场所用户开户申请时，未对用户的用气环境进行安全检查，向不符合条件的用户供气 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十四条第一款第七项 瓶装燃气经营企业应当加强对其所属供应站（点）的安全、经营、服务管理，并遵守下列规定：（七）在受理餐饮场所用户开户申请时，应当对用户的用气环境进行安全检查，禁止向不符合条件的用户供气； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十条第二款 燃气经营企业违反本规定第十四条第一款第六项、第七项规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，没收燃气钢瓶，有违法所得的，没收违法所得，并处以五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销瓶装燃气供应许可证。 | 轻微 | 在用气环境未进行安全检查的情况下，向符合条件的用户供气；在用气环境安全检查未完成的情况下，向符合条件的用户供气 | 责令改正，没收燃气钢瓶，有违法所得的，没收违法所得，处以五万元以上六万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 在用气环境未进行安全检查的情况下，向不符合条件的用户供气 | 责令改正，没收燃气钢瓶，有违法所得的，没收违法所得，处以六万元以上九万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 在用气环境进行安全检查的情况下，明知用户不符合条件还供气； 二次以上违法的 | 责令改正，没收燃气钢瓶，有违法所得的，没收违法所得，处以九万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，吊销瓶装燃气供应许可证。 |  |
| 6 | 送气人员未持证上岗，未佩戴工牌，未统一穿着印有公司标志、送气电话的服装； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十五条第一项 配送瓶装燃气应当遵守下列规定：（一）送气人员应当持证上岗，佩戴工牌，统一穿着印有公司标志、送气电话的服装； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十条第三款 燃气经营企业违反本规定第十五条规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，并处以一万元以上五万元以下的罚款。 | 轻微 | 具备送气资格，但违反以下一项的：未现场提供送气人员的资格信息；未佩戴工牌；未穿着印有公司标志、送气电话的服装 | 责令改正，并处以一万元以上二万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 具备送气资格，但违反以下两项以上的：未现场提供送气人员的资格信息；未佩戴工牌；未穿着印有公司标志、送气电话的服装； 二次违法的 | 责令改正，并处以二万元以上四万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 不具备送气资格； 三次以上违法的 | 责令改正，并处以四万元以上五万元以下的罚款。 |  |
| 7 | 未对燃气钢瓶实行数字化管理，未做到燃气钢瓶流转数据的可追溯查询 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十五条第二项 配送瓶装燃气应当遵守下列规定：（二）对燃气钢瓶实行数字化管理，做到燃气钢瓶流转数据的可追溯查询； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十条第三款 燃气经营企业违反本规定第十五条规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，并处以一万元以上五万元以下的罚款。 | 轻微 | 有对燃气钢瓶实行数字化管理，但未做到燃气钢瓶流转数据的可追溯查询的钢瓶数在20瓶以下的 | 责令改正，并处以一万元以上二万元以下的罚款 | “瓶”是以实际的燃气钢瓶数量为计量单位。 |
|  |  |  |  | 一般 | 有对燃气钢瓶实行数字化管理，但未做到燃气钢瓶流转数据的可追溯查询的钢瓶数在20瓶以上50瓶以下的；二次违法的 | 责令改正，并处以二万元以上四万元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 有对燃气钢瓶实行数字化管理，未做到燃气钢瓶流转数据的可追溯查询的钢瓶数在50瓶以上；未对燃气钢瓶实行数字化管理； 三次以上违法的 | 责令改正，并处以四万元以上五万元以下的罚款 |  |
| 8 | 在运输、配送瓶装燃气过程中未随车携带出库清单，清单未载明用户名称、燃气钢瓶数量等 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十五条第三项 配送瓶装燃气应当遵守下列规定：（三）在运输、配送瓶装燃气过程中应当随车携带出库清单，清单应当载明用户名称、燃气钢瓶数量等； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十条第三款 燃气经营企业违反本规定第十五条规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，并处以一万元以上五万元以下的罚款。 | 轻微 | 未随车携带出库清单或清单未载明用户名称、燃气钢瓶数量等，钢瓶数在20瓶以下的 | 责令改正，并处以一万元以上二万元以下的罚款 | “瓶”是以5公斤规格的燃气实瓶为计量单位。 |
|  |  |  |  | 一般 | 未随车携带出库清单或清单未载明用户名称、燃气钢瓶数量等，钢瓶数在20瓶以上50瓶以下的； 二次违法的 | 责令改正，并处以二万元以上四万元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 未随车携带出库清单或清单未载明用户名称、燃气钢瓶数量等，钢瓶数在50瓶以上的；三次以上违法的 | 责令改正，并处以四万元以上五万元以下的罚款 |  |
| 9 | 送气人员未负责瓶装燃气的安装，未做好查漏等安全检查，未在送气凭证上进行记录，送气凭证未至少保存一年。用户要求自行安装的，未要求用户在送气凭证上签字确认。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十五条第四项 配送瓶装燃气应当遵守下列规定：（四）送气人员应当负责瓶装燃气的安装，做好查漏等安全检查，并在送气凭证上进行记录，送气凭证应当至少保存一年。用户要求自行安装的，由用户在送气凭证上签字确认。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十条第三款 燃气经营企业违反本规定第十五条规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，并处以一万元以上五万元以下的罚款。 | 轻微 | 违反该规定其中一项 | 责令改正，并处以一万元以上二万元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 违反该规定其中两项 | 责令改正，并处以二万元以上四万元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 违反该规定其中三项以上； 二次以上违法的 | 责令改正，并处以四万元以上五万元以下的罚款 |  |
| 10 | 燃气用户在使用燃气时未遵守法律、法规和有关安全用气规定，使用未取得燃气供应许可的单位和个人提供的燃气，擅自封闭管道燃气设施，将专门用于安装燃气表、管道、阀门等燃气设施的场所改作他用。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十八条第一款 燃气用户在使用燃气时应当遵守法律、法规和有关安全用气规定，不得使用未取得燃气供应许可的单位和个人提供的燃气，不得擅自封闭管道燃气设施，不得将专门用于安装燃气表、管道、阀门等燃气设施的场所改作他用。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十一条 燃气用户违反本规定第十八条、第十九条、第二十条第三款规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，对单位处以二万元以上十万元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 | 一般 | 首次违法能够当场改正或在责令期限内改正，且未产生危害后果的 | 责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶； |  |
|  |  |  |  | 严重 | 首次违法当场拒不改正，或在责令期限内未改正的，且未产生危害后果的； | 责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，对单位处以二万元以上六万元以下的罚款，对个人处以二百元以上六百元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 特别严重 | 二次以上违法的 ；产生危害后果的 | 责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，对单位处以六万元以上十万元以下的罚款，对个人处以六百元以上一千元以下的罚款 |  |
| 11 | 燃气用户违规安装以管道燃气为燃料的热水器、空调器以及以液化石油气为燃料的热水器 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十八条第二款 以管道燃气为燃料的热水器、空调器以及以液化石油气为燃料的热水器，应当由具有相应资质的单位安装。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十一条 燃气用户违反本规定第十八条、第十九条、第二十条第三款规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，对单位处以二万元以上十万元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 | 一般 | 首次违法能够在责令期限内改正，且未产生危害后果的 | 责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 首次违法在责令期限内未改正的，且未产生危害后果的； | 责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，对单位处以二万元以上六万元以下罚款，对个人处以二百元以上六百元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 特别严重 | 二次以上违法的 ；产生危害后果的 | 责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，对单位处以六万元以上十万元以下罚款，对个人处以六百元以上一千元以下的罚款 |  |
| 12 | 燃气用户擅自对户内管道燃气设施进行改装、迁移、拆除 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十九条第一款 燃气用户需对户内管道燃气设施进行改装、迁移、拆除的，应当向燃气经营企业提出申请，经同意后，由燃气经营企业组织实施，费用由用户承担。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十一条 燃气用户违反本规定第十八条、第十九条、第二十条第三款规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，对单位处以二万元以上十万元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 | 一般 | 首次违法能够在责令期限内改正，且未产生危害后果的 | 责令改正。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 首次违法在责令期限内未改正的，且未产生危害后果的； | 责令改正；情节严重的，对单位处以二万元以上六万元以下罚款，对个人处以二百元以上六百元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 特别严重 | 二次以上违法的 ；产生危害后果的 | 责令改正；情节严重的，对单位处以六万元以上十万元以下罚款，对个人处以六百元以上一千元以下的罚款 |  |
| 13 | 餐饮场所违规使用五十公斤单阀液化石油气钢瓶、五十公斤气液相双头液化石油气钢瓶 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第二十条第三款 餐饮场所使用五十公斤单阀液化石油气钢瓶的，应当具有五百平方米以上的经营面积，设置专用气瓶间，且应当符合相关规范、规程的要求。禁止餐饮场所使用五十公斤气液相双头液化石油气钢瓶。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十一条 燃气用户违反本规定第十八条、第十九条、第二十条第三款规定的，由城市管理行政执法部门责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，对单位处以二万元以上十万元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 | 一般 | 违规使用燃气钢瓶1瓶 | 责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶； | “瓶”是以实际的燃气钢瓶数为计量单位。 |
|  |  |  |  | 严重 | 违规使用燃气钢瓶2瓶；拒不改正或二次违法的 | 责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，没收燃气钢瓶，对单位处以二万元以上六万元以下罚款，对个人处以二百元以上六百元以下的罚款。 |  |

|  |  |  |  | 特别严重 | 违规使用燃气钢瓶3瓶以上； 三次违法以上的； 产生危害后果的 | 责令改正，违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶；情节严重的，没收燃气钢瓶，对单位处以六万元以上十万元以下罚款，对个人处以六百元以上一千元以下的罚款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 餐饮场所燃气用户使用未取得燃气供应许可的单位和个人提供的燃气 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第十八条第一款 燃气用户在使用燃气时应当遵守法律、法规和有关安全用气规定，不得使用未取得燃气供应许可的单位和个人提供的燃气，不得擅自封闭管道燃气设施，不得将专门用于安装燃气表、管道、阀门等燃气设施的场所改作他用。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十二条第一款 餐饮场所燃气用户违反本规定第十八条第一款规定使用未取得燃气供应许可的单位和个人提供的燃气的，由城市管理行政执法部门责令改正；违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶，并处以二万元以上十万元以下的罚款。 | 轻微 | 首次违法的 | 责令改正；违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶，并处以二万元以上四万元以下罚款 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 二次违法的 | 责令改正；违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶，并处以四万元以上八万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 三次以上违法的；产生危害后果的 | 责令改正；违法使用燃气钢瓶的，没收燃气钢瓶，并处以八万元以上十万元以下罚款。 |  |
| 15 | 在燃气设施保护范围内擅自开挖沟渠或者挖坑，堆放土头杂物或者其他大宗物品 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第二十三条第一款第一项 在燃气设施保护范围内禁止下列行为：（一）擅自开挖沟渠或者挖坑，堆放土头杂物或者其他大宗物品； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十三条 违反本规定第二十三条第一款规定的，由城市管理行政执法部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上十万元以下的罚款，对个人处以五千元以上一万元以下的罚款。 | 一般 | 擅自开挖2立方米以下；堆放面积2立方米以下 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上七万元以下的罚款，对个人处以五千元以上七千元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 擅自开挖2立方米以上；堆放面积2立方米以上；产生危害后果的； 拒不改正或二次以上违法的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以七万元以上十万元以下的罚款，对个人处以七千元以上一万元以下的罚款 |  |
| 16 | 在燃气设施保护范围内擅自进行机械开挖、打桩或者顶进作业 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第二十三条第一款第二项 在燃气设施保护范围内禁止下列行为：（二）擅自进行机械开挖、打桩或者顶进作业； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十三条 违反本规定第二十三条第一款规定的，由城市管理行政执法部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上十万元以下的罚款，对个人处以五千元以上一万元以下的罚款。 | 一般 | 未产生危害后果的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上七万元以下的罚款，对个人处以五千元以上七千元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 产生危害后果的； 拒不改正或二次以上违法的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以七万元以上十万元以下的罚款，对个人处以七千元以上一万元以下的罚款 |  |
| 17 | 在燃气设施保护范围内擅自重车碾压 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第二十三条第一款第三项 在燃气设施保护范围内禁止下列行为：（三）擅自重车碾压； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十三条 违反本规定第二十三条第一款规定的，由城市管理行政执法部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上十万元以下的罚款，对个人处以五千元以上一万元以下的罚款。 | 一般 | 未产生危害后果的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上七万元以下的罚款，对个人处以五千元以上七千元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 产生危害后果的；拒不改正或二次以上违法的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以七万元以上十万元以下的罚款，对个人处以七千元以上一万元以下的罚款 |  |
| 18 | 在燃气设施保护范围内封闭燃气设施 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第二十三条第一款第四项 在燃气设施保护范围内禁止下列行为：（四）封闭燃气设施； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十三条 违反本规定第二十三条第一款规定的，由城市管理行政执法部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上十万元以下的罚款，对个人处以五千元以上一万元以下的罚款。 | 一般 | 未产生危害后果的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上七万元以下的罚款，对个人处以五千元以上七千元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 产生危害后果的；拒不改正或二次以上违法的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以七万元以上十万元以下的罚款，对个人处以七千元以上一万元以下的罚款 |  |
| 19 | 位于海域、溪流的燃气管道设施，在其保护范围内擅自抛锚、拖锚、掏沙、挖泥或者从事其他危及燃气管道设施安全的作业 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第二十三条第一款第五项 在燃气设施保护范围内禁止下列行为：（五）位于海域、溪流的燃气管道设施，在其保护范围内擅自抛锚、拖锚、掏沙、挖泥或者从事其他危及燃气管道设施安全的作业； | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十三条 违反本规定第二十三条第一款规定的，由城市管理行政执法部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上十万元以下的罚款，对个人处以五千元以上一万元以下的罚款。 | 一般 | 未产生危害后果的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上七万元以下的罚款，对个人处以五千元以上七千元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 产生危害后果的；拒不改正或二次以上违法的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以七万元以上十万元以下的罚款，对个人处以七千元以上一万元以下的罚款 |  |
| 20 | 在燃气设施保护范围内其他损坏或者危及燃气设施安全的行为 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第二十三条第一款第六项 在燃气设施保护范围内禁止下列行为：（六）其他损坏或者危及燃气设施安全的行为。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十三条 违反本规定第二十三条第一款规定的，由城市管理行政执法部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上十万元以下的罚款，对个人处以五千元以上一万元以下的罚款。 | 一般 | 未产生危害后果的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以五万元以上七万元以下的罚款，对个人处以五千元以上七千元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 产生危害后果的；拒不改正或二次以上违法的 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并对单位处以七万元以上十万元以下的罚款，对个人处以七千元以上一万元以下的罚款 |  |
| 21 | 建设单位和施工单位未与管道燃气经营企业签订燃气设施安全保护协议，或者施工单位未按照燃气设施安全保护协议执行的 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第二十四条 建设项目在挖掘施工前，应当向管道燃气经营企业查询作业区域地下燃气管道埋设情况。管道燃气经营企业接到查询申请时，应当立即予以查询，在作业区域内没有地下燃气管道埋设的，应当当场给予书面答复；有地下燃气管道埋设的，应当在五日内给予书面答复。对可能危及燃气管道及设施安全的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营企业签订燃气设施安全保护协议，对燃气设施安全保护的方式、各方义务等进行约定。 施工单位应当在动工三日前通知管道燃气经营企业，并在施工现场设置燃气安全标志后，方可施工。 对未进行查询确认或者未签订燃气设施安全保护协议的，市政行政主管部门不得予以办理道路挖掘许可。 | 《厦门经济特区燃气安全监管若干规定》第三十四条 违反本规定第二十四条规定，建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位和施工单位未与管道燃气经营企业签订燃气设施安全保护协议，或者施工单位未按照燃气设施安全保护协议执行的，由城市管理行政执法部门责令改正，并处以二万元以上十万元以下的罚款。 | 一般 | 未产生危害后果的 | 责令改正，并处以二万元以上六万元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 产生危害后果的；拒不改正或二次以上违法的 | 责令改正，并处以六万元以上十万元以下的罚款 |  |