建设部《城市供水水质管理规定》（2007年5月1日施行,2023年修改裁量权基准）

| 序号 | 违法行为 | 定案依据 | 处罚依据 | 违法情节 |  | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 情节分类 | 违法情节的详细的描述 |  |  |
| 1 | 供水水质 达不到国 家有关标 准规定的 | 《城市供水水质管理规定》第七条第二款 城市供水水质应当符合国家有关标准的规定。 | 《城市供水水质管理规定》第二十九条第一项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款： （一）供水水质达不到国家有关标准规定的； |  |  | 警告，处3万元罚款 | 此项处罚不涉及裁量权 基准 |
| 2 | 城市供水单位、二次供水管理单位未按规定进行水质检测或者委托检测的 | 《城市供水水质管理规定》第八条城市供水原水水质应当符合生活 饮用水水源水质标准。 城市供水单位应当做好原水水质检测工作。发现原水水质不符合生活饮用水水源水质标准时，应当及时采取相应措施，并报告所在地直辖市、市、县人民政府城市供水、水利、环境保护和卫生主管部门。 第十四条 二次供水管理单位，应当建立水质管理制度，配备专（兼）职人员，加强水质管理，定期进行水质检测并对各类储水设施清洗消毒（每半年不得少于一次）。不具备相应水质检测能力的，应当委托经质量技术监督部门资质认定的水质检测机构进行现场检测。 | 《城市供水水质管理规定》第二十九条第二项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款： （二）城市供水单位、二次供水管理单位未按规定进行水质检测或者委托检测的； |  |  | 警告，处3万元罚款 | 此项处罚不涉及裁量权 基准 |
| 3 | 对于实施生产许可证管理的净水剂及与制水有关的材料等，选用未获证企业产品的 | 《城市供水水质管理规定》第九条第一款 城市供水单位所用的净水剂及与制水有关的材料等，应当符合国家有关标准。 第二款 净水剂及与制水有关的材料等实施生产许可证管理的，城市供水单位应当选用获证企业的产品。 | 《城市供水水质管理规定》第二十九条第三项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款： （三）对于实施生产许可证管理的净水剂及与制水有关的材料等，选用未获证企业产品的； |  |  | 警告，处3万元罚款 | 此项处罚不涉及裁量权 基准 |
| 4 | 城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的净水剂及有关制水材料的 | 《城市供水水质管理规定》第九条第一款 城市供水单位所用的净水剂及与制水有关的材料等，应当符合国家有关标准。 第三款 城市供水单位所用的净水剂及与制水有关的材料等，在使用前应当按照国家有关质量标准进行检验；未经检验或者检验不合格的，不得投入使用。 | 《城市供水水质管理规定》第二十九条第四项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款： （四）城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的净水剂及有关制水材料的； |  |  | 警告，处3万元罚款 | 此项处罚不涉及裁量权基 准 |
| 5 | 城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的城市供水设备、管网的 | 《城市供水水质管理规定》第十条城市供水设备、管网应当符合保障 水质安全的要求。 用于城市供水的新设备、新管网或者经改造的原有设备、管网，应当严格进行清洗消毒，经质量技术监督部门资质认定的水质检测机构检验合格后，方可投入使用。 | 《城市供水水质管理规定》第二十九条第五项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款： （五）城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的城市供水设备、管网的； |  |  | 警告，处3万元罚款 | 此项处罚不涉及裁量权 基准 |
| 6 | 二次供水管理单位，未按规定对各类储水设施进行清洗消毒的 | 《城市供水水质管理规定》第十四条 二次供水管理单位，应当建立水质管理制度，配备专（兼）职人员，加强水质管理，定期进行水质检测并对各类储水设施清洗消毒（每半年不得少于一次）。不具备相应水质检测能力的，应当委托经质量技术监督部门资质认定的水质检测机构进行现场检测。 | 《城市供水水质管理规定》第二十九条第六项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款： （六）二次供水管理单位，未按规定对各类储水设施进行清洗消毒的； |  |  | 警告，处3万元罚款 | 此项处罚不涉及裁量权 基准 |
| 7 | 城市供水单位、二次供水管理单位隐瞒、缓报、谎报水质突发事件或者水质信息的 | 《城市供水水质管理规定》第二十六条 任何单位和个人发现城市供水水质安全事故或者安全隐患后，应当立即向有关城市供水单位、二次供水管理单位或者所在地直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门报告。 城市供水单位、二次供水管理单位接到安全事故或者安全隐患报告的，应当立即向所在地直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门和其他有关部门报告。 直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门接到安全事故或者安全隐患报告的，应当按照有关规定，向同级人民政府报告，并通知有关城市供水单位、二次供水管理单位。 | 《城市供水水质管理规定》第二十九条第七项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款： （七）城市供水单位、二次供水管理单位隐瞒、缓报、谎报水质突发事件或者水质信息的； |  |  | 警告，处3万元罚款 | 此项处罚不涉及裁量权 基准 |
| 8 | 其他危害城市供水水质安全的行为的 | 《城市供水水质管理规定》第二十九条第八项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款：（八）违反本规定，有危害城市供水水质安全的其他行为的。 | 《城市供水水质管理规定》第二十九条第八项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款： （八）违反本规定，有危害城市供水水质安全的其他行为的。 |  |  | 警告，处3万元罚款 | 此项处罚不涉及裁量权基准 |
| 9 | 城市供水单位未制定城市供水水质突发事件应急预案的 | 《城市供水水质管理规定》第二十四条第二款 城市供水单位应当依据所在地城市供水水质突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急预案，报所在地直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门备案，并定期组织演练。 | 《城市供水水质管理规定》第三十条第一项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以5000元以上2万元以下的罚款：（一）城市供水单位未制定城市供水水质突发事件应急预案的； | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 警告；并处以5000元以上1万元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 造成一般危害后果的 | 警告；并处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的 | 警告；并处以1.5万元以上2万元以下的罚款 |  |
| 10 | 城市供水单位未按规定上报水质报表的 | 《城市供水水质管理规定》第十一条第六项 城市供水单位应当履行以下义务：（六）定期向所在地直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门如实报告供水水质检测数据； 第十二条第一项 城市供水单位上报的水质检测数据，应当是经质量技术监督部门资质认定的水质检测机构检测的数据。水质检测机构应当依照国家有关规定，客观、公正地出具检验结果。水质检测数据按以下程序报送：（一）城市供水单位将水质检测数据报所在地市、县人民政府城市供水主管部门审核后，报送地方网中心站汇总； | 《城市供水水质管理规定》第三十条第二项 违反本规定，有下列行为之一的，由直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门给予警告，并处以5000元以上2万元以下的罚款：（二）城市供水单位未按规定上报水质报表的。 | 轻微 | 未造成危害后果或造成轻微危害后果的 | 警告；并处以5000元以上1万元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 造成一般危害后果的 | 警告；并处以1万元以上1.5万元以下的罚款 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的； 二次以上违法的 | 警告；并处以1.5万元以上2万元以下的罚款 |  |