- 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(2022年12月1日修正，2024年修改裁量权基准)

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在城镇排水与污水处理设施覆盖范围内，未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施，或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》 第四条第一款 城镇排水设施覆盖范围内的排水户应当按照国家有关规定，将污水排入城镇排水设施。 第二款 在雨水、污水分流排放的地区，不得将污水排入雨水管网。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十六条 违反本办法规定，在城镇排水与污水处理设施覆盖范围内，未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施，或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的，由城镇排水主管部门责令改正，给予警告；逾期不改正或者造成严重后果的，对单位处10万元以上20万元以下罚款；对个人处2万元以上10万元以下罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 一般 | 在责令整改的期限内改正且未造成严重危害后果的。 | 责令改正，给予警告。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的； 在责令整改期限届满后3日内改正的。 | 责令改正，对单位处10万元以上13万元以下罚款，对个人处2万元以上4万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重危害后果的； 在责令整改期限届满后3日至10日内改正的。 | 责令改正，对单位处13万元以上16万元以下罚款，对个人处4万元以上7万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重危害后果的； 在责令整改期限届满后10日以上改正或作出行政处罚决定前未改正的； 对排水设施造成损害的。 | 责令改正，对单位处16万元以上20万元以下罚款，对个人处7万元以上10万元以下罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 排水户未取得排水许可，向城镇排水设施排放污水的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第四条第一款 排水户向城镇排水设施排放污水，应当按照本办法的规定，申请领取排水许可证。未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十七条 违反本办法规定，排水户未取得排水许可，向城镇排水设施排放污水的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办排水许可证，可以处50万元以下罚款；对列入重点排污单位名录的排水户，可以处30万元以上50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 按照供水企业提供的企业实际用水量50%计量企业的污水排放量，且污水排放量在100立方以下的。 | 责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办排水许可证，可以处15万元以下罚款；对列入重点排污单位名录的排水户，可以处30万元以上35万元以下罚款。 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 一般 | 按照供水企业提供的企业实际用水量50%计量企业的污水排放量，且污水排放量在100立方以上1000立方以下的。 | 责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办排水许可证，处15万元以上35万元以下罚款；对列入重点排污单位名录的排水户，处35万元以上45万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 按照供水企业提供的企业实际用水量50%计量企业的污水排放量，且污水排放量在1000立方以上的。 | 责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办排水许可证，处35万元以上50万元以下罚款；对列入重点排污单位名录的排水户，处45万元以上50万元以下罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 排水户未按照排水许可证的要求，向城镇排水设施排放污水的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十三条 排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的主要污染物项目和浓度等要求排放污水。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十八条 排水户未按照排水许可证的要求，向城镇排水设施排放污水的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期改正，可以处5万元以下罚款；造成严重后果的，吊销排水许可证，并处5万元以上50万元以下罚款，对列入重点排污单位名录的排水户，处30万元以上50万元以下罚款，并将有关情况通知同级环境保护主管部门，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 排放时间在5天以内；造成轻微危害后果的。 | 责令停止违法行为，限期改正，可以处2万元以下罚款。 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 一般 | 排放时间在5天以上10天以内； 造成一般危害后果的。 | 责令停止违法行为，限期改正，处2万元以上5万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的；排放时间在10天以上30天以下。 | 责令停止违法行为，限期改正，吊销污水排入排水管网许可证，并处5万元以上10万元以下罚款，对列入重点排污单位名录的排水户，处30万元以上35万元以下罚款：并将有关情况通知同级环境保护主管部门，可以向社会予以通报。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重危害后果的；排放时间在30天以上60天以下。 | 责令停止违法行为，限期改正，吊销污水排入排水管网许可证，并处10万元以上30万元以下罚款，对列入重点排污单位名录的排水户，处35万元以上45万元以下罚款：并将有关情况通知同级环境保护主管部门，可以向社会予以通报。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重危害后果的；排放时间在60天以上的； 二次以上违法的。 | 责令停止违法行为，限期改正，吊销污水排入排水管网许可证，并处30万元以上50万元以下罚款，对列入重点排污单位名录的排水户，处45万元以上50万元以下罚款：并将有关情况通知同级环境保护主管部门，可以向社会予以通报。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 排水户名称、法定代表人等其他事项变更，未按本办法规定及时向城镇排水主管部门申请办理变更的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十二条第二款 排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在变更之日起30日内向城镇排水主管部门申请办理变更。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十九条 排水户名称、法定代表人等其他事项变更，未按本办法规定及时向城镇排水主管部门申请办理变更的，由城镇排水主管部门责令改正，可以处1万元以下罚款。 | 一般 | 超过规定时间60天以内的。 | 责令改正，可处5千元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 超过规定时间60天以上的。 | 责令改正，处5千元以上1万元以下的罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十一条第二款 排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的，应当予以撤销。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十条 排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的，可以处3万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 轻微 | 造成轻微危害后果的。 | 可处1万元以下的罚款。 | - 由市政主管部门撤销许可。 - 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 一般 | 造成一般危害后果的。 | 处1万元以上2万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的； 二次以上违法的。 | 处2万元以上3万元以下的罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行，没有立即暂停排放，未采取措施消除危害，或者并未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十五条 排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即暂停排放，采取措施消除危害，并按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十一条 违反本办法规定，排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行，没有立即暂停排放，未采取措施消除危害，或者并未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告的，城镇排水主管部门可以处3万元以下罚款。 | 轻微 | 造成轻微危害后果的。 | 可以处1万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 造成一般危害后果的。 | 处1万元以上2万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的。 | 处2万元以上3万元以下的罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 排水户向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十四条第一项 排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的活动：（一）向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣； | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条 违反本办法规定，从事危及城镇排水设施安全的活动的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 一般 | 在责令整改的期限内改正且未造成严重危害后果的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告。 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重后果的； 在责令整改期限届满后3日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处10万元以上15万元以下罚款，对个人处2万元以上5万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后3日至10日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处15万元以上20万元以下罚款，对个人处5万元以上8万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后10日以上采取补救措施或作出行政处罚决定前未采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处20万元以上30万元以下罚款，对个人处8万元以上10万元以下罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 排水户向城镇排水设施排放有害气体和烹饪油烟 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十四条第二项 排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的活动：（二）向城镇排水设施排放有害气体和烹饪油烟； | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条 违反本办法规定，从事危及城镇排水设施安全的活动的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 一般 | 在责令整改的期限内改正且未造成严重危害后果的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告。 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重后果的； 在责令整改期限届满后3日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处10万元以上15万元以下罚款，对个人处2万元以上5万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后3日至10日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处15万元以上20万元以下罚款，对个人处5万元以上8万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后10日以上采取补救措施或作出行政处罚决定前未采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处20万元以上30万元以下罚款，对个人处8万元以上10万元以下罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十四条第三项 排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的活动： （三）堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物； | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条 违反本办法规定，从事危及城镇排水设施安全的活动的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 一般 | 在责令整改的期限内改正且未造成严重危害后果的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告。 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重后果的； 在责令整改期限届满后3日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处10万元以上15万元以下罚款，对个人处2万元以上5万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后3日至10日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处15万元以上20万元以下罚款，对个人处5万元以上8万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后10日以上采取补救措施或作出行政处罚决定前未采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处20万元以上30万元以下罚款，对个人处8万元以上10万元以下罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 排水户擅自拆卸、移动、穿凿和接入城镇排水设施 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十四条第四项 排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的活动： （四）擅自拆卸、移动、穿凿和接入城镇排水设施； | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条 违反本办法规定，从事危及城镇排水设施安全的活动的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 一般 | 在责令整改的期限内改正且未造成严重危害后果的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告。 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重后果的； 在责令整改期限届满后3日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处10万元以上15万元以下罚款，对个人处2万元以上5万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后3日至10日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处15万元以上20万元以下罚款，对个人处5万元以上8万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后10日以上采取补救措施或作出行政处罚决定前未采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处20万元以上30万元以下罚款，对个人处8万元以上10万元以下罚款。 |  |
| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| 11 | 排水户擅自向城镇排水设施加压排放污水的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十四条第五项 排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的活动： （五）擅自向城镇排水设施加压排放污水。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条 违反本办法规定，从事危及城镇排水设施安全的活动的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 一般 | 在责令整改的期限内改正且未造成严重危害后果的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告。 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重后果的； 在责令整改期限届满后3日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处10万元以上15万元以下罚款，对个人处2万元以上5万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后3日至10日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处15万元以上20万元以下罚款，对个人处5万元以上8万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后10日以上采取补救措施或作出行政处罚决定前未采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处20万元以上30万元以下罚款，对个人处8万元以上10万元以下罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 排水户其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十四条第六项 排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的活动： （六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条 违反本办法规定，从事危及城镇排水设施安全的活动的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 一般 | 在责令整改的期限内改正且未造成严重危害后果的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告。 | 涉刑的根据《关于厦门市城市管理行政执法与刑事司法衔接工作指导意见》（厦城执〔2021〕92号）移交处理。 |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重后果的； 在责令整改期限届满后3日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处10万元以上15万元以下罚款，对个人处2万元以上5万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后3日至10日内采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处15万元以上20万元以下罚款，对个人处5万元以上8万元以下罚款。 |  |
|  |  |  |  |  | 造成严重后果的；在责令整改期限届满后10日以上采取补救措施或作出行政处罚决定前未采取补救措施的。 | 责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处20万元以上30万元以下罚款，对个人处8万元以上10万元以下罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 重点排水户未按照本办法规定建立档案管理制度，或者档案记录保存期限少于5年的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办》第十七条第一款 重点排水户应当建立档案管理制度，对污水预处理设施、内部排水管网、与市政管网的连接管、专用检测井运行维护情况、发生异常的原因和采取的措施等进行记录，记录保存期限不少于5年。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十三条 重点排水户未按照本办法规定建立档案管理制度，或者档案记录保存期限少于5年的，由城镇排水主管部门责令改正，可以处3万元以下罚款。 | 一般 | 档案记录保存期限少于5年的。 | 责令改正，可处1万元以下的罚款。 |  |
|  |  |  |  | 一般 | 未按照本办法规定建立档案管理制度。 | 责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。 |  |

| 序号 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 违法情节或危害后果 |  | 行政处罚裁量基准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 排水户拒不接受水质、水量监测或者妨碍、阻挠城镇排水主管部门依法监督检查的 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办》第十八条第一款 城镇排水主管部门应当结合排水户分级分类情况，通过“双随机、一公开”方式，对排水户排放污水的情况实施监督检查。实施监督检查时，有权采取下列措施： （一）进入现场开展检查、监测； （二）要求被监督检查的排水户出示排水许可证； （三）查阅、复制有关文件和材料； （四）要求被监督检查的单位和个人就有关问题作出说明； （五）依法采取禁止排水户向城镇排水设施排放污水等措施，纠正违反有关法律、法规和本办法规定的行为。 第十八条第二款：被监督检查的单位和个人应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十四条 排水户违反本办法规定，拒不接受水质、水量监测或者妨碍、阻挠城镇排水主管部门依法监督检查的，由城镇排水主管部门给予警告；情节严重的，处3万元以下罚款。 | 一般 | 造成一般危害后果的 | 给予警告 |  |
|  |  |  |  | 严重 | 造成严重危害后果的 | 处3万元以下罚款 |  |